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ООО «Т Е Х Н О К О Н»

198207, Санкт-Петербург,  ул.Зины Портновой, 11 
http: tcon.ru; т. (812) 377-8003 , 753-2214
e-mail: info@tcon.ru; 3778003@mail.ru


Анкета для подготовки предложения на поставку 
промышленного рефрактометра

Для подготовки предложения, наиболее точно учитывающего Ваши потребности, просим Вас заполнить и выслать нам эту анкету. Большое спасибо.

Название фирмы:
     
Адрес фирмы:
     
Контактное лицо:
     
E-mail:       

Телефон:       
Технологический процесс:      
Контролируемый раствор:        
Применение прибора:
Наблюдение за технологическим процессом
 FORMCHECKBOX 


Входной контроль


 FORMCHECKBOX 

Управление технологическим процессом
 FORMCHECKBOX 


Контроль готовой продукции
 FORMCHECKBOX 

Диапазон измерения:

по концентрации раствора:  от        до         FORMCHECKBOX 
%  FORMCHECKBOX 
г/л  FORMCHECKBOX 
Brix
по показателю преломления: от        до       nD  при 20°С

другое:      
Температура раствора:

min       °С
max       °С
Температура окружающей среды:

min       °С
max       °С

Скорость потока раствора:

нормальная       м/с       min       м/с
Максимальное давление раствора:       атм.

Диаметр трубопровода:

наружный        мм
   внутренний        мм

Материал трубопровода:      
Тип соединения рефрактометра с оборудованием:

Быстросъемное соединение хомут-фланец
 FORMCHECKBOX 

Плоский фланец

 FORMCHECKBOX 

Другое      
Необходимость автоматической промывки рабочей поверхности призмы:

паром     FORMCHECKBOX 

водой высокого давления
   FORMCHECKBOX 

Дополнительные требования:

     
     
